ПОЛОЖЕНИЕ

О  ДОБРОВОЛЬНОЙ  ПОЖАРНОЙ  ДРУЖИНЕ

## 1. Общие положения

1.1. Добровольная пожарная дружина (далее — ДПД) создается   в учреждении в целях обеспечения соблюдения работающими требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений  директора, проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

1.2. ДПД создаются в  учреждении с числом работающих не менее 50 человек.

1.3.  В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными и иными актами Государственной противопожарной службы (ГПС) МВД России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями по  учреждению, регламентирующими пожарную безопасность, а также настоящим Положением.

1.4.  Контроль за деятельностью ДПД осуществляется директором,   ответственным за пожарную безопасность, а также территориальными органами управления Государственной противопожарной службы МВД России (далее — ГПС).

## 2. Основные задачи ДПД

2.1. Основными задачами добровольной пожарной дружины (ДПД) являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

2.1.1. Контроль за соблюдением работающими и другими гражданами установленного  в учреждении (на территории, в зданиях и сооружениях, при проведении технологических процессов) противопожарного режима.

2.1.2. Разъяснение работающим основных положений общеобъектовой   инструкции о мерах пожарной безопасности.

2.1.3. Надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готовностью их к действию.

2.1.4. Дежурство в праздничные и выходные  дни.

2.1.5. Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий.

2.1.6. Контроль за проведением временных взрывопожароопасных работ   (сварка, окраска, применение открытого огня и т. п.).

2.1.7. Вызов  подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидации пожара имеющимися  в учреждении первичными средствами пожаротушения.

## 3. Порядок создания и организации работы ДПД

3.1. ДПД организуются на добровольных началах из числа рабочих в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона “О пожарной безопасности”.

3.2. Все вступающие в ДПД должны подать на имя руководителя  учреждения  письменное заявление.

3.3. Численный состав дружин (команд) устанавливается руководителем   в соответствии с требованиями НПБ 201.

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене  учреждения были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин   объявляются приказом руководителя.

3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки.

3.5. Члены  ДПД должны пройти соответствующее первоначальное  обучение по программам,  утвержденным ГПС. Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются.

3.6.  Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем , в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц)

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению.

3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины   не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров  в учреждении с использованием  первичных средств пожаротушения.

При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).

## 4. Обязанности начальника и членов ДПД

4.1. Начальник ДПД   обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся  в учреждении, и не допускать использования этих средств не по прямому назначению.

4.1.2. Вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности.

4.1.3. Проводить занятия с личным составом дружин  и проверять боеготовность подразделений ДПД.

4.1.4. Руководить тушением пожаров  в учреждении до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

4.1.5. Информировать руководителя  учреждения о нарушениях противопожарного режима.

4.2.  Члены дружины обязаны:

4.2.1.  Знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима на предприятии.

4.2.2.    Знать свои обязанности  и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении.

4.2.3.  Следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся на предприятии, и о всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику   ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки.

4.2.4.  Выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

5.  Исключение граждан из членов ДПД

## 5.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

5.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

5.1.2.  Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

5.1.3. Собственное желание.

5.1.4. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

5.1.5. Ликвидация ДПД  в учреждении.

5.1.6. Решение об исключении гражданина из членов ДПД принимает руководитель учреждения, на котором созданы ДПД.

Приложение 1

к Положению о ДПД

## Табель обязанностей   ДПД из  ____   человек

Начальник ДПД:  Пузаренко С.А.

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж  с сотрудниками по вопросам пожарной безопасности.  Проводит занятия с личным составом ДПД.  Информирует руководство  учреждения о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию  сотрудников и детей до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Коскова С.А.

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону  01 и оповещает руководство  учреждения. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник № 2: Погребняк И.В.

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации  сотрудников и детей, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника №1.

Дружинник № 3: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 4: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 5: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 6: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 7: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 8: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 9: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 10: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 11: Ф.И.О. ___________________________________

Дружинник № 12: Ф.И. О. ___________________________________

Дружинник № 13: Ф.И.О. ___________________________________

Дружинник № 14: Ф.И.О. ___________________________________

Дружинник № 15: Ф.И. О. ___________________________________

Дружинник № 16: Ф.И. О. ___________________________________

Дружинник № 17: Ф. И. О. ___________________________________

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Приложение 2

к Положению о ДПД

## Программа последующей подготовки членов ДПД

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин   (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории учреждения, в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3.  Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4.  Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

Тема 5. Основные правила тушения пoжаров (6-8 ч).

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч).

Организационно-методические указания по изучению программы подготовки

членов ДПД

1. На занятиях необходимо ознакомить обучающихся с основными положениями по организации ДПД, с правами и обязанностями членов ДПД, с содержанием возложенных на ДПД задач и организацией работы, с вопросами взаимоотношений ДПД с администрацией  учреждения.

2. Правила пожарной безопасности необходимо отрабатывать практически в  помещениях   путем разъяснения членам ДПД пожарной опасности производственных помещений.

3. Занятия по изучению средств пожаротушения следует проводить   непосредственно у мест размещения первичных средств пожаротушения и пожарной связи. При наличии плакатов их следует использовать как наглядные пособия для показа особенностей устройства изучаемого средства пожаротушения.

4. Занятия по отработке обязанностей членов ДПД по табелю боевого расчета необходимо проводить по отделениям, особое внимание обращать на порядок распределения бойцов по номерам боевого расчета, закрепление основного пожарного инвентаря за членами ДПД.

5. Основные правила тушения пожаров изучаются с членами ДПД непосредственно в   помещении применительно к обстановке, которая может сложиться при действительном пожаре.

На этих занятиях основное внимание следует обратить на привитие членам ДПД необходимых практических навыков по вопросам тушения пожара, спасения людей, эвакуации, вызова пожарной команды по телефону, работы с шанцевым инструментом по вскрытию и разборке конструкций.

6. По окончании отработки вопросов настоящей программы с членами ДПД проводятся итоговые занятия с выставлением отметок успеваемости. В дальнейшем занятия по пожарно-технической подготовке с членами ДПД проводятся по мере необходимости.

7. Лица, вновь зачисленные в добровольную пожарную дружину, проходят первоначальное обучение по программе, разработанной ГПС.

## Табель обязанностей   ДПД из  ____   человек

Начальник ДПД: Ф., и., о. __________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж  с сотрудниками по вопросам пожарной безопасности.  Проводит занятия с личным составом ДПД.  Информирует руководство  учреждения о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию  сотрудников и детей до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Ф., и., о. ___________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 5- 01 и оповещает руководство  учреждения. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

Дружинник № 2: Ф., и., о. ___________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации  сотрудников и детей, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника №1.

Дружинник № 3: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 4: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 5: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 6: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 7: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 8: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 9: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 10: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 11: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 12: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 13: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 14: Ф., и., о. ___________________________________

Дружинник № 15: Ф., и., о. ___________________________________

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.